TDZ5-WS低速多管架自动平衡离心机

TDZ5-WS LOW-SPEED MULTIPLE-APPLICATION SELF-BALANCECENTRIFUGE

TDZ5-WS台式低速自动平衡离心机是湘仪畅销多年的经典产品，其独特的全钢制外壳沉稳大方、安全可靠。提供多种管架适配器，用途广泛。

◆提供多款管架、适配器、应用广泛。

◆微机控制，直流无刷电机驱动、无碳刷、免维护电机。

◆9个升降速档位，一机多功能。

◆自动计算及设置离心力RCF值。

◆采用特殊的减震器，具有自动平衡功能。

◆全钢制外壳，安全可靠。

◆倒计时时间小于一分钟以秒显示。

技术参数  TECHNICAL PARAMETER

| 型号 | TDZ5-WS |
| --- | --- |
| 订货号 | 174000 |
| 最高转速 | 5000r/min |
| 最大相对离心力 | 4390×g |
| 最大容量 | 1000ml(4×250ml) |
| 转速精度 | ±30r/min |
| 定时范围 | 1min～99min |
| 整机噪声 | <65dB(A) |
| 电源 | AC220V±22V 50/60Hz 10A |
| 整机功率 | 400 W |
| 外形尺寸 | 450×545×380mm(L×W×H) |
| 重量 | 40kg |

TDZ5-WS转子

| 转子号 | 订货号 | 产品名称 | 最高转速（r/min） | 最大相对离心力 (×g) | 容量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO.1 | 853591 | 水平转子体 | 5000 | 4390 | 4×100ml |
|  | 853580 | 管架 | 5000 | 4390 | 4×100ml |
|  | 853504 | 适配器 | 5000 | 4390 | 4×50ml |
|  | 853505 |  |  |  | 4×50ml尖 |
|  | 853506 |  |  |  | 4×30ml |
|  | 853507 |  |  |  | 4×20ml |
|  | 853508 |  |  |  | 4×15ml |
|  | 853509 |  |  |  | 4×15ml尖 |
|  | 853510 |  |  |  | 4×3×5ml真空管 |
|  | 853511 |  |  |  | 4×2×10ml |
|  | 853512 |  |  |  | 4×4×压积管 |
|  | 853533 |  |  |  | 4×3×1.5ml |
| NO.2 | 853591 | 水平转子体 | 4000 | 2810 | 4×2×50ml |
|  | 853540 | 管架 | 4000 | 2810 | 4×2×50ml |
|  | 853545 | 管架 | 4000 | 2810 | 4×2×100ml |
|  | 853560 | 管架 | 4000 | 2810 | 4×8×15ml（10ml/5ml适配器） |
|  | 853550 | 吊篮 | 4000 | 2810 | 64×7ml/5ml |
|  | 853555 | 吊篮 | 4000 | 2810 | 48×7ml/5ml |
| NO.3 | 853800 | 酶标板转子体 | 4000 | 2810 | 2×2×96孔 |
|  | 853810 | 酶标板挂架 | 4000 | 2810 | 2×2×96孔 |
| NO.4 | 853600 | 水平转子体 | 4000 | 3000 | 4×250ml |
|  | 853603 | 水平圆杯 | 4000 | 3000 | 4×250ml |
|  | 853608 | 适配器 | 4000 | 3000 | 4×50ml |
|  | 853607 |  |  |  | 4×100ml |
|  | 853604 |  |  |  | 4×10×7ml |
|  | 853605 |  |  |  | 4×7×10ml |
| NO.4 | 853606 | 适配器 | 4000 | 3000 | 4×4×20ml |
|  | 853702 |  |  |  | 4×6×15ml |
|  | 853703 |  |  |  | 4×4×15ml尖 |
|  | 853704 |  |  |  | 4×50ml |
|  | 853705 |  |  |  | 4×50ml尖 |
|  | 853707 |  |  |  | 4×8×1.5ml |

TDZ5-WS台式低速自动平衡离心机报价

| 型号 | 订货号 | 产品名称 | 最高转速（r/min） | 最大相对 离心力 (×g) | 容量 | 价格 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TDZ5-WS | 174000 | 台式低速自动平衡离心机 | 5000 | 4390 |  | 5800 | 主机 |
| NO.1 | 853591 | 水平转子体 | 5000 | 4390 | 4×100ml | 1200 | 另购 |
|  | 853580 | 管架 | 5000 | 4390 | 4×100ml | 800 | 另购 |
|  | 853504 | 适配器 | 5000 | 4390 | 4×50ml | 600 | 另购 |
|  | 853505 |  |  |  | 4×50ml尖 | 600 | 另购 |
|  | 853506 |  |  |  | 4×30ml | 600 | 另购 |
|  | 853507 |  |  |  | 4×20ml | 600 | 另购 |
|  | 853508 |  |  |  | 4×15ml | 600 | 另购 |
|  | 853509 |  |  |  | 4×15ml尖 | 600 | 另购 |
|  | 853510 |  |  |  | 4×3×5ml真空管 | 600 | 另购 |
|  | 853511 |  |  |  | 4×2×10ml | 600 | 另购 |
|  | 853512 |  |  |  | 4×4×压积管 | 600 | 另购 |
|  | 853533 |  |  |  | 4×3×1.5ml | 600 | 另购 |
| NO.2 | 853591 | 水平转子体 | 4000 | 2810 | 4×2×50ml | 1200 | 另购 |
|  | 853540 | 管架 | 4000 | 2810 | 4×2×50ml | 1000 | 另购转子体853591 |
|  | 853545 | 管架 | 4000 | 2810 | 4×2×100ml | 1000 |  |
|  | 853560 | 管架 | 4000 | 2810 | 4×8×15ml （10ml/5ml适配器） | 1500 |  |
|  | 853550 | 吊篮 | 4000 | 2810 | 64×7ml/5ml | 2000 |  |
|  | 853555 | 吊篮 | 4000 | 2810 | 48×7ml/5ml | 1800 |  |
| NO.3 | 853800 | 酶标板转子体 | 4000 | 2810 | 2×2×96孔 | 4900 | 另购 |
|  | 853810 | 酶标板挂架 | 4000 | 2810 | 2×2×96孔 |  |  |
| NO.4 | 853600 | 水平转子体 | 4000 | 3000 | 4×250ml | 4200 | 另购 |
|  | 853603 | 水平圆杯 | 4000 | 3000 | 4×250ml |  |  |
|  | 853608 | 适配器 | 4000 | 3000 | 4×50ml | 600 | 另购 |
|  | 853607 |  |  |  | 4×100ml | 600 | 另购 |
|  | 853604 |  |  |  | 4×10×7ml | 600 | 另购 |
|  | 853605 |  |  |  | 4×7×10ml | 600 | 另购 |
| NO.4 | 853606 | 适配器 | 4000 | 3000 | 4×4×20ml | 600 | 另购 |
|  | 853702 |  |  |  | 4×6×15ml | 600 | 另购 |
|  | 853703 |  |  |  | 4×4×15ml尖 | 600 | 另购 |
|  | 853704 |  |  |  | 4×50ml | 600 | 另购 |
|  | 853705 |  |  |  | 4×50ml尖 | 600 | 另购 |
|  | 853707 |  |  |  | 4×8×1.5ml | 600 | 另购 |